УТВЕРЖДАЮ
Главный судья 
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» 

_________________ / Чокадзе Ю.М./

«___» ____________ 2024 года

	

	

	

		
ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению модуля №6
«Анализ работы РЗА при технологическом нарушении».

Москва, 2024 год

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения модуля №6 Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» в 2024 году (далее – Конкурс) и разработано в соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвержденным Председателем Организационного комитета Конкурса, Статс-секретарем – заместителем Министра энергетики Российской Федерации 13 марта 2024 года (далее – Положение о Конкурсе).
1.2. В данном критерии оцениваются навыки анализа осциллограмм (в формате Comtrade), предоставленных участникам организаторами Конкурса.
Необходимо выполнить анализ осциллограммы при технологическом нарушении любым удобным для участника способом и определить вид КЗ, величины тока (действующие значения), уровни напряжений (действующие значения), время протекания тока КЗ, а также оценить правильность работы устройств РЗА.
1.3. Для прохождения модуля организовано специальное рабочее место. Рабочее место укомплектовано приборами, материалами и документацией, необходимыми для прохождения модуля.
 
2. Требования к участнику модуля
2.1.	К участию в Конкурсе допускаются   электромонтеры по релейной защите и автоматике.
2.2.	Участник Конкурса должен иметь навыки работы на персональном компьютере (ПК), необходимые для выполнения задания на модуле.
2.3.	Участник конкурса в период работы на модуле не имеет право пользоваться справочными материалами, электронными средствами связи и информации (интернетом).

3.	Порядок проведения модуля
3.1.	Участнику Конкурса необходимо выполнить анализ работы устройств РЗА при технологическом нарушении с использованием осциллограммы.  
3.2.	Для анализа осциллограмм используется программы
-	Waves (ООО «НПП «ЭКРА»);
-	Bescope (ООО «Релематика») .

4.	Контрольное время
4.1.	Общее время прохождения модуля - 60 минут.
4.2.	Перед прохождением модуля судья проводит участнику целевой инструктаж на рабочем месте.

5.	Условия выполнения модуля
5.1.	Перед началом работ судья предлагает участнику Конкурса выбрать из 5-ти осциллограмм для проведения анализа соответствующую осциллограмму.
5.2.	В ходе выполнения задания модуля участнику необходимо:
5.2.1.	Определить (согласно заданию модуля):
•	 вид (фазы) повреждения;
•	 величины токов КЗ (действующие значения);
•	 величины напряжений (действующие значения);
•	 длительности аварийного режима.
5.2.2.	Выполнить:
•	 анализ правильности срабатывания защиты по току;
•	 анализ правильности срабатывания защиты по времени;
•	 анализ условий для пуска УРОВ;
•	 анализ работы АПВ (успешное, неуспешное);
•	 анализ работы ускорения при неуспешном АПВ.
5.2.3.	Оформить заключение о работе РЗА.
5.3.	Этап начинается по команде судьи этапа: «К выполнению этапа приступить!» с одновременным включением секундомера.
5.4.	После оформления заключения судья останавливает секундомер, фиксирует выполнение работ в своем протоколе и констатирует завершение этапа.
5.5.	По окончании работ выставляются суммарные баллы, протокол подписывается судьей модуля.

6.	Оценка прохождения модуля.
6.1.	Максимальное количество баллов за модуль – 100.
 При невыполнении задания баллы не начисляются, а при частичном выполнении задания баллы начисляются в процентном соотношении в соответствии с решениями судьи модуля.

7.	Решение спорных вопросов
7.1.	Рассмотрение спорных вопросов и принятие решения осуществляет Главная судейская комиссия. Вносить уточнения и дополнения в Положения о проведении модулей в процессе проведения Конкурса имеет право только Оргкомитет Конкурса.
7.2.	Участник и/или представитель участника знакомится с результатами работы на данном модуле по окончании прохождения модуля и оформления протокола.
7.3.	Участник и/или представитель участника имеет право подать в секретариат апелляцию на решение судьи этапа не позднее 1 (одного) часа после поступления соответствующего протокола в секретариат Конкурса. Апелляция подается в письменном виде с четким указанием причин.
7.4.	Решение по апелляции принимается главной судейской комиссией в течении 1 (одного) часа с момента подачи апелляции.
7.5.	Участник Конкурса, при возникновении спорного вопроса, должен сначала завершить прохождение модуля, ответив на спорный вопрос или выполнив задание, и только после этого перейти к разрешению спора.

Судья шестого модуля 				         	/ Лаврентьев Ф.А. /