Перечень вопросов для подготовки участников

Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» и ХIV отраслевого конкурса Госкорпорации «Росатом» в номинации  «Лучший дозиметрист»

- В каких единицах измеряется мощность дозы гамма излучения, эквивалентная доза в системе СИ?

- В каких единицах можно указывать мощность амбиентного эквивалента дозы?

- В каких единицах можно указывать радиоактивное загрязнение поверхности площадью ХХ см2, YY км2?

- В каких случаях не допускается планируемое повышенное облучение?

- В каких случаях разрешается изменять состав помещений санпропускников?

- В каких случаях разрешается неконтролируемый сброс и выброс радиоактивных веществ?

- В каких случаях разрешается осуществление всех этапов обращения с РАО непосредственно на предприятии?

- В каких случаях разрешается сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию?

- В каком объеме должен проводиться индивидуальный  дозиметрический контроль за облучением персонала группы А?

- В каком случае радиационная безопасность персонала и населения считается обеспеченной?

- В реакции какого типа в производственных условиях испускаются нейтроны?

- В течение какого времени должны храниться результаты индивидуального дозиметрического контроля?

- В чем заключается принцип ALARA в современной концепции   радиационной безопасности?

- Во сколько раз уменьшится активность радионуклида кобальт-60 через ХХ лет, если период его полураспада составляет 5.27 лет?

- Вокруг радиационных объектов каких категорий устанавливается санитарно-защитная зона и зона наблюдения?

- Выберите верное краткое описание модели атома?

- Выберите верное определение термина «загрязнение радиоактивное»?

- Выберите верное содержание основных принципов радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения?

- Выберите выражения, которые не являются определением Культуры безопасности?

- Выше какого значения эффективной дозы облучение считается потенциально опасным?

- Где в санпропускнике должен размещаться пункт радиометрического контроля (ПРК) кожных покровов?

- Дайте определение понятию «радиационная безопасность»?

- Дайте определение термина «активность радионуклида»?

- Дайте определение термина «альфа-излучение»?

- Дайте определение термина «бета-излучение»?

- Дайте определение термина «гамма-излучение»?

- Дайте определение термина «дезактивация»?

- Дайте определение термина «изотопы»?

- Дайте определение термина «ионизирующее излучение»?

- Дайте определение термина «источник радионуклидный закрытый»?

- Дайте определение термина «источник радионуклидный открытый»?

- Дайте определение термина «корпускулярное излучение»?

- Дайте определение термина «период полураспада»?

- Дайте определение термина «персонал»?

- Дайте определение термина «плотность потока частиц (квантов)»?

- Дайте определение термина «поглощенная доза»?

- Для измерения каких характеристик предназначены приборы МКС-АТ1117 с БДКГ-03, МКС-АТ1117 с БДПБ-01 и БДПА-01?

- Для каких величин установлены пределы дозы?

- Для какого вида излучения пробег в воздухе наименьший?

- Для какого персонала допускается планируемое повышенное облучение?

- Для кого является обязательным контроль с использованием индивидуальных дозиметров?

- Для целей нормирования поступления радионуклидов через органы дыхания в форме радиоактивных аэрозолей их химические соединения разделены. Укажите на какие типы?

- Для чего применяется общеобменная вентиляция? Можно исключить

- Дозы от каких источников не включают в себя основные дозовые пределы в соответствии с НРБ-99/2009?

- Допустимо ли облучение персонала при нормальной работе эффективной дозой выше чем Х мЗв в год?

- За счет каких мероприятий достигается эффективность применения СИЗ при работах с радиоактивными веществами?

- За Х суток активность исследуемого однокомпонентного образца уменьшилась с Y Бк до Z Бк. Чему равен период полураспада радионуклида в однокомпонентном образце?

- Из каких элементарных частиц состоят ядра атомов?

- К какой группе основных знаков безопасности относится знак радиационной опасности?

- К какой группе по степени радиационной опасности относится радионуклид с МЗА -105 Бк?

- Как изменяется число радиоактивных ядер в источнике со временем?

- Как называется величина, регламентирующая поступление данного радионуклида в организм условного человека в течение года, приводящая к облучению в ожидаемой дозе, равной соответствующему пределу годовой дозы?

- Как называются разновидности атомов одного элемента, различающиеся массами атомных ядер или числом нейтронов в ядре?

- Как обозначаются изотопы одного и того же химического элемента?

- Какая величина принята за единицу измерения активности в системе СИ?

- Какая величина характеризует внутреннее облучение радоном (тороном)?

- Какие величины из представленных в списке можно измерить?

- Какие величины измеряются приборами?

- Какие виды эффектов может вызвать ионизирующая радиация в организме человека, которые клинической медициной относятся к болезням?

- Какие из представленных  словосочетаний неверные?

- Какие из приведенных выражений не относятся к амбиентному эквиваленту дозы?

- Какие категории облучаемых лиц устанавливаются НРБ-99/2009?

- Какие категории облучаемых лиц установлены при нормальной эксплуатации источников излучения?

- Какие классы нормативов установлены для категорий облучаемых лиц в соответствии с НРБ-99/2009?

- Какие лица относятся к категории «персонал»?

- Какие меры должны быть приняты для ограничения облучения населения в условиях радиационной аварии?

- Какие ограничения вводятся для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения?

- Какие ограничения накладывает химическая токсичность урана на величину предела годового поступления радионуклида в организм?

- Какие ограничения накладываются на радиоактивное загрязнение внутренних поверхностей камер, боксов, вытяжных шкафов?

- Какие работники допускаются к работе с источниками излучения?

- Какие требования должен соблюдать персонал при работе с открытыми источниками излучения?

- Какие требования должны предъявляться  к санпропускникам?

- Какие требования должны предъявляться  к системе спецканализации?

- Какие требования предъявляются к оборудованию и мебели, используемой в помещениях, где ведутся работы с открытыми радионуклидными источниками?

- Какие уровни устанавливаются при планировании защитных мероприятий на случай радиационной аварии?

- Каким требованиям должно удовлетворять технологическое оборудование, предназначенное для работы с радиоактивными веществами?

- Каким требованиям должны отвечать помещения, где ведутся работы II класса с радиоактивными веществами?

- Каково допустимое радиоактивное загрязнение кожных покровов лиц из числа персонала (группы А) β-активными нуклидами ?

- Каково допустимое радиоактивное загрязнение основной спецодежды персонала (группы А)  отдельными α-активными нуклидами?

- Каково допустимое радиоактивное загрязнение основной спецодежды персонала (группы А) β-активными нуклидами?

- Каково допустимое радиоактивное загрязнение помещений периодического пребывания персонала (группы А) отдельными α-активными нуклидами?

- Каково значение эффективной дозы облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал в производственных условиях?

- Каково назначение дозиметра ДТЛ-01?

- Каково назначение прибора ДКГ-АТ2503?

- Каково назначение прибора МКС-АТ1117М?

- Каково соотношение между  единицами измерения активности кюри и беккерель?

- Каковы значения предела эффективной годовой дозы облучения для лиц из персонала группы А?

- Каковы основные требования при выборе и устройстве систем и установок пылегазоочистки при работе с радиоактивными веществами II класса?

- Каковы пути обеспечения радиационной безопасности населения от техногенных источников в нормальных условиях?

- Какое вещество из представленных является наилучшим замедлителем нейтронов?

- Какое вещество из представленных является наилучшим ослабителем гамма излучения?

- Какое ограничение существует при работе с источниками ионизирующего излучения для лиц, ранее подвергшихся облучению в эффективной дозе более ХХ мЗв в год?

- Какой величины не должны превышать основные пределы доз (допустимые уровни) облучения персонала группы Б по отношению к персоналу группы А?

- Какой вид излучения взаимодействует только с ядрами атомов?

- Какой документ дает право проведение работ с источниками ионизирующих излучений? Укажите срок действия документа?

- Какой допустимый предел годовой эффективной дозы установлен для населения?

- Какой допустимый предел годовой эффективной дозы установлен для персонала группы А?

- Какой интервал времени устанавливается для определения величины ожидаемой эффективной дозы при внутреннем облучении для персонала?

- Какой персонал является объектом радиационного контроля?

- Какой ситуацией не может быть оправдано планируемое повышенное облучение?

- Какой термин в списке является неверным?

- Какой уровень не должна превышать эффективная доза облучения природными источниками излучения  в производственных условиях?

- Кто может разрешить планируемое повышенное облучение?

- На какие виды воздействия  ионизирующего излучения распространяются НРБ-99/2009?

- На какие источники излучения не распространяются требования Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009)?

- На какие источники ионизирующего излучения распространяются НРБ-99/2009?

- На кого распространяются требования Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009)?

- На расстоянии R от точечного γ-источника оператор может работать Х часа. Сколько времени может работать оператор, если расстояние до источника сократится в Y раз?

- На сколько классов разделяются работы с открытыми источниками излучения (радиоактивными веществами)?

- На чем основана культура безопасности на радиационно-опасном объекте?

- Определите допустимое время работы оператора в течение года при концентрации аэрозолей U235 равной С=X Бк/м3 и ДОА=Y Бк/м3? (работа производится в респираторе, имеющем коэффициент защиты 40)

- Определите толщину защиты свинцового экрана, если необходимо ослабить мощность дозы γ-излучения от источника Со60 в Х раз, считая, что слой половинного ослабления свинцом γ-излучения данного источника равен Δ1/2 =Y см.

- Определите эффективность биологической защиты устройства для работы  с γ-источником, при условии, что на внутренней поверхности устройства эквивалентная мощность дозы равна X мкЗв/час, а на наружной Y мкЗв/час?

- От чего зависит скорость биологического выведения радионуклидов из организма?

- Перечислите все категории облучаемых лиц  в соответствии НРБ-99/2009?

- Перечислите все методы регистрации ионизирующих излучений?

- Перечислите группы приборов для  измерений параметров ионизирующих излучений?

- Перечислите основные обязанности персонала при работе с источниками ионизирующего излучения?

- Перечислите основные процессы взаимодействия гамма-излучения с веществом?

- Перечислите основные процессы взаимодействия заряженных частиц с веществом?

- Перечислите требования радиационной безопасности при работе с закрытыми источниками ионизирующего излучения вне помещений или в общих производственных помещениях?

- При выполнении каких условий источники излучения освобождаются от радиационного контроля и учета?

- При каких обстоятельствах и для кого может быть разрешено планируемое повышенное облучение выше основного дозового предела?

- При превышении какой эффективной дозы облучения в течение года лица должны немедленно выводиться из зоны облучения и направляться на медицинское обследование?

- При работе на предприятии в течении Х  лет работник, относящийся к персоналу группы А, получил следующие дозы по годам в мЗв: А, B, C, D, E, F, G, H, K, L. Превышен ли предел дозы облучения для данного работника?

- Расположите детекторы в порядке улучшения их энергетического разрешения?

- С какого возраста допускается персонал к работе с источниками ионизирующего излучения?

- С какой целью применяются Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)?

- С разрешения каких органов допускается планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до ХХ мЗв в год?

- С учетом каких факторов устанавливается санитарно-защитная зона и зона наблюдения вокруг радиационного объекта?

- Старше какого возраста, как правило, допускается для мужчин при их добровольном письменном согласии планируемое повышенное облучение?

- Укажите верный порядок допуска персонала группы А к работам с источниками излучения?

- Укажите наиболее опасную ситуацию облучения из перечисленных при выполнении работ по наряду-допуску при равномерном облучении всего тела гамма-излучением?

- Укажите область применения правил СПП ПУАП-03?

- Чем определяется потенциальная опасность радиационного объекта?

- Чему равен основной предел эффективной дозы для персонала (группа А) в год в среднем за любые последовательные 5 лет?

- Что входит в понятие «детерминированные эффекты»?

- Что выдается лицам, командируемым для работ с источниками излучения?

- Что должен включать индивидуальный контроль за облучением персонала в зависимости от характера работ?

- Что должен обеспечивать комплекс мероприятий по радиационной безопасности?

- Что должна содержать проектная документация на радиационный объект?

- Что не допускается в помещениях для работ с РВ в открытом виде?

- Что определяет понятие «эффективная» доза?

- Что определяется классом работ с открытыми источниками ионизирующих излучений?

- Что относится к твердым радиоактивным отходам?

Нормативные документы, используемые для подготовки вопросов:

- ФЗ о радиационной безопасности населения от 9 января 1996 г. №3-ФЗ

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»

- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»

- СПП ПУАП-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности»